## октябрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за октябрь 2013г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-42 | чел/ч | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 41
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18 | чел/ч | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 49.2
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмстки
Ремонт кровли
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
4. Ремонт силовых трансформаторов