## Общее выработка тепловой энерги
В соответствии с ПРАВИЛАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УКАЗАННЫХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, утвержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 16.05.2015 г. № 452
АО "Омскшина" раскрывает информацию за |  | 2019 - 2023 | гг.
по виду деятельности: | Выработка тепловой энергии

## П 1 выработка тепловой энергии
Приложение № 1
| Наименование показателя | Фактические показатели |  |  | Плановые показатели
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2023
1. | В целом по АО "Омскшина" (тепловые сети)
1.1. | Фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, N п сети (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, L (км) | 23.7958 | 23.7958 | 19.58 | 19.58 | 19.58
1.3. | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, действия долгосрочных тарифов, ∑ Lзамtn (км)
1.4. | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, действий долгосрочных тарифов, Ltn (км) | 23.7958 | 23.7958 | 19.58 | 19.58 | 19.58
2. | В целом по АО "Омскшина" (теплоисточник)
2.1. | Фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, N п ист (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Cуммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы, действия долгосрочных тарифов, ∑ Mзамtn (Гкал/час)
2.3. | Мощность источника тепловой энергии, М (Гкал/час) | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5
2.4. | Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы, действия долгосрочных тарифов, Мtn (Гкал/час) | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5
3 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии в расчете на единицу длины сети теплоснабжения (Рnсети от) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии (Рn ист от) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Значение показателя надежности объектов теплоснабжения
Значение показателя надежности объектов теплоснабжения

## П 2 выработка тепловой энергии
Приложение № 2
№ п/п | Наименование показателя | Фактические показатели |  |  | Плановые показатели
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2023
1 | В целом по АО "Омскшина"
1.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 179.1834 | 173.3041 | 175.95 | 157.22 | 157.22
1.2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (куб.м.) | 68647 | 59580 | 87301 | 22283 | 26898
1.3. | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), м2 | 6189.015 | 6189.015 | 6189.015 | 6189.015 | 6189.015
1.3.1. | конденсат | 407.465 | 407.465 | 407.465 | 407.465 | 407.465
1.3.2. | пар | 2727.935 | 2727.935 | 2727.935 | 2727.935 | 2727.935
1.3.3. | горячая вода | 3053.615 | 3053.615 | 3053.615 | 3053.615 | 3053.615
2 | Фактическое (плановое) значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения (Птп) | 11.0917 | 9.6267 | 14.1058 | 3.6004 | 4.3461

## Общее передача
В соответствии с ПРАВИЛАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УКАЗАННЫХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, утвержденных ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 16.05.2015 г. № 452
АО "Омскшина" раскрывает информацию за |  | 2019 - 2023 | гг.
по виду деятельности: | Услуга по передаче тепловой энергии по сетям АО "Омскшина"

## П_1 передача
Приложение № 1
№ п/п | Наименование показателя | Фактические показатели |  |  | Плановые показатели
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2023
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, ед./км. | 0 | 0.11863 | 0 | 0 | 0
2 | Количество прекращений подачи теплоносителя, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 14.292 | 8.4294 | 8.8194 | 8.8194 | 8.8194
4 | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км | - | - | - | - | -
5 | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км. | - | - | - | - | -

## П_2 передача
Приложение № 2
№ п/п | Наименование показателя | Фактические показатели |  |  | Плановые показатели
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2023
1 | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), Гкал/год | 17879.7 | 17879.7 | 16911 | 16987.5 | 16987.5
1.1. | горячая вода | 17879.7 | 17879.7 | 16911 | 16987.5 | 16987.5
2 | Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), тонн/год | 32508.5455 | 32508.5455 | 30749 | 30886 | 30886 | 0.55
2.1. | горячая вода | 32508.5455 | 32508.5455 | 30749 | 30886 | 30886
3 | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), м2 | 4543.12 | 4974.1462 | 4974.15 | 4974.15 | 4974.15
3.1. | конденсат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | горячая вода | 4543.12 | 4974.1462 | 4974.15 | 4974.15 | 4974.15