## август
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за август 2013г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I, II и IV секций в РУ-0,4 кВ ТП-36 | чел/ч | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 16.4
ТР ОД-2Т в ОРУ-110 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 16.4
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ ячеек 34, 35, 36 в РУ-6 кВ РП-57 | чел/ч | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 24.8
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1, Т-2 и Т-4 в РУ-0,4 кВ ТП-36 | чел/ч | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 16.4

## июль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за июль 2013г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР III секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 16.4
ТР ячейки №16 в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2013-07-02 | 2013-07-07 | 64.8
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП "Буревестник" | чел/ч | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 12.3
ТР II секции в РУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 12.3
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ III секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 16.4
ТР ВМ "2В-1Т" в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 16.4
ТР ВМ II секции в РУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 12.3
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в ТП "Буревестник" | чел/ч | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 12.3