## информация для раскрытия
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №24 от 21 января 2004г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" ((в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 21.04.2009 N 334, от 09.08.2010 N 609, от 04.11.2011 N 877, от 29.12.2011 N 1179, от 04.05.2012 N 442)
ОАО "ОМСКШИНА" раскрывает информацию о техническом состоянии сетей за 1 кв. 2012 г., в т.ч.:
1) Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) по границам зон деятельности. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства
2) Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
3) Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
4) Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

## 1)
Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 1 кв. 2012 г. по границам зон деятельности ОАО "Омскшина"
| Квартал | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
| Всего |  |  |  |  | 0
| Из них: |  |  |  |  | 0
| По сетям 6/10 кВ |  |  |  |  | 0
| По сетям 0.4 кВ |  |  |  |  | 0
| По причине: |  |  |  |  | 0
| Кабельное повреждение |  |  |  |  | 0
| Станционное повреждение |  |  |  |  | 0
| Срабатывание режимной автоматики и защиты |  |  |  |  | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0
| Территориально: |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Мероприятия по устранению
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за 1 кв. 2012г.
NN пп | Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
| ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 41
| ТР V секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 24.6
| ТР III секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 41
| ТР VII секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 24.6
| ТР II секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 41
| ТР VI секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-05 | 2012-01-05 | 24.6
| ТР IV секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 24.6
| ТР VIII секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 24.6
| ТР I и II секций 0,4 кВ в ТП-23 | чел/ч | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 24.6
| ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 49.2
| ТР II секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 41
| ТР I секции 0,4 кВ в ТП-30 | чел/ч | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 10
| ТР I и II секций 0,4 кВ в ТП-33 | чел/ч | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 28
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
1 | Ремонт отмстки
2 | Ремонт кровли
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
| ТР ШСВМ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 24.6
4. Ремонт силовых трансформаторов
| ТР тран-ров Т-1 и Т-2 на ТП-23 | чел/ч | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 16.4
| ТР тран-ра Т-1 на ТП-30 | чел/ч | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 6.4
| ТР тран-ров Т-1 и Т-2 на ТП-33 | чел/ч | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 13
| ТР тран-ра Т-1 на ТП-19 | чел/ч | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 24.6
| ТР тран-ра Т-2 на ТП-19 | чел/ч | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 24.6
5. Ремонт кабельных линий:
1 | КЛ-0,4кВ | км.
2 | КЛ 6-10 кВ | км.
6. Ремонт ВЛ-0,4кВ:
1 | Замена провода | км.
2 | Замена опор | шт.

## 2)
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ОАО «Омскшина» за 1 кв. 2012 г.
Технологические нарушения в работе электрических сетей 6-110кВ
ОАО "Омскшина" | Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*ч
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
Шинная-1 | 0 |  |  |  |  | 0
Шинная-2 | 0 |  |  |  |  | 0
«Черемуховская» | 0 |  |  |  |  | 0
Итого ОАО "Омскшина" | 0 |  |  |  |  | 0
Продолжительность прекращениий передачи электрической энергии в работе электрических сетей 0,4-110кВ
ОАО "Омскшина" | Продолжительность откл. в сетях 0,4 кВ, час |  |  |  |  | Общая продолжительность откл. в сетях 0,4-110 кВ, час
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
Шинная-1 | 0 |  |  |  |  | 0
Шинная-2 | 0 |  |  |  |  | 0
«Черемуховская» | 0 |  |  |  |  | 0
Итого ОАО "Омскшина" | 0 |  |  |  |  | 0

## 3)
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за 1 кв. 2012 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 50 | 50 | 50
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 114 | 114 | 114
|  |  |  | 234.5 | 179

## 4)
Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);
3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. N 1178;
4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям введены в действие приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 №365-э/5.
Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке:
1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.
Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет.
2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.
6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа
исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,
а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения).
7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт
о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения).