## Лист1
Сведения об объёме присоединённой (максимальной) мощности ПС и максимальной мощности, указанной в заявках и заключенных договорах ТП за период 01.07.2018-30.09.2018
№ п/п | Балансовая принадлежность | Наименование подстанции, распределительного пункта | Технические характеристики
|  |  | Классы напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, МВт | Мощность энергопринимающих устройств
[5 empty] | Максимальная, МВт | Заявки, МВт | Договоры,МВт
А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ООО ПКЦ Промжелдортранс | ТП-44 ЗРУ-10кВ яч.13 | 10 | Трансформаторная подстанция (ТМГ -2х630 кВА -10/0,4кВ) | 1260 | 1000 | 1000
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.