## Информация для раскрытия
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №24 от 21 января 2004г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ"
ПАО "ОМСКШИНА" раскрывает информацию о техническом состоянии сетей за | сентябрь | 2015 г., в т.ч.:
1) Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) по границам зон деятельности. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
2) Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства;
3) Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности;
4) Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям;
5) Информация о наличии и ходе выполнения инвестиционной программы и программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
6) Сведения о количестве поданных заявок на технологическое подключение;
7) Сведения об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии.

## 1)
Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за |  |  |  | сентябрь | 2015 г.
по границам зон деятельности ПАО "Омскшина"
Квартал | 1 кв. | сентябрь | 3 кв. | 4 кв. | год
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
По сетям 6/10 кВ |  |  |  |  | 0
По сетям 0.4 кВ |  |  |  |  | 0
По причине: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельное повреждение |  |  |  |  | 0
Станционное повреждение |  |  |  |  | 0
Срабатывание режимной автоматики и защиты |  |  |  |  | 0
Прочие |  |  |  |  | 0
Территориально: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
Мероприятия по устранению
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ОАО «Омскшина» за | [5 empty] | сентябрь |  | 2015 г.
Технологические нарушения в работе электрических сетей 6-110кВ
ПАО "Омскшина" | Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*ч
| I квартал | II квартал | сентябрь | IV квартал | год | I квартал | II квартал | сентябрь | IV квартал | год
Шинная-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Шинная-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
«Черемуховская» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого ПАО "Омскшина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продолжительность прекращениий передачи электрической энергии в работе электрических сетей 0,4-110кВ
ПАО "Омскшина" | Продолжительность откл. в сетях 0,4 кВ, час |  |  |  |  | Общая продолжительность откл. в сетях 0,4-110 кВ, час
| I квартал | II квартал | сентябрь | IV квартал | год | I квартал | II квартал | сентябрь | IV квартал | год
Шинная-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Шинная-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
«Черемуховская» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого ПАО "Омскшина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2)
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства
ПАО "Омскшина" за |  | сентябрь | 2015 г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР реакторов Т-2 в ЗРУ-6 кВ и в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 49.2
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ I секции в РУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 24.6
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-60 | чел/ч | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 24.6
ТР тран-ра Т-2 в ОРУ-110 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 24.6

## 3)
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям
ПАО "Омскшина" за |  |  |  |  | сентябрь | 2015 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48.1 | 48.1 | 48.1
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 109.5 | 109.5 | 109.5
|  |  |  | 234.5 | 167.9

## 4)
Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
3. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"
Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке:
1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.
Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет.
2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.
6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа
исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,
а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения).
7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт
о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения).
Бланк заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям | http://tarif.omskportal.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=15&guid=229fa7eb-4099-4f38-a9c7-e037066effe9
Приказ об утверждении ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2015 г. (до 01.10.15) | http://tarif.omskportal.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=15&guid=3b86d58a-ebe4-477d-a27b-866e261a73ec
Приказ об утверждении ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям с 1 октября 2015 г. | http://tarif.omskportal.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=15&guid=9798cdc2-0fe3-4265-9c1f-cb507335db03

## 5)
Информация о наличии и ходе выполнения инвестиционной программы и программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Организация не имеет инвестиционной программы.
Организация не имеет утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 г.

## 6)
Сведения о количестве поданных заявок на технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО "Омскшина" за |  |  | сентябрь | 2015 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество | Примечание
1 | Подано заявок, в т.ч.: | 0
1.1. | - на технологическое подключение | 0
1.2. | - на увеличение присоединенной максимальной мощности абонента | 0
1.3. | - на перераспределение максимальной мощности принадлежащих энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 0
2 | Исполнено заявок на технологическое подключение (перераспределение, увеличение мощности) | 0
3 | Отказано в технологическом подключение* | 0
* - в случая отказа в подключении, приводятся причины, послуживщие основанием для принятия отрицательного решения.

## 7)
Сведения об объеме и стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной в целях компенсации потерь электрической энергии
за | сентябрь | 2015 г. | _
Контрагент | Стоимость без НДС, руб. | Количество*
Номенклатура, Базовая единица измерения
По месяцам
Центрэнерго ООО
Электроэнергия_технологические потери, кВт.ч | 261893.01 | 150362
сентябрь_2015 г. | 261893.01 | 150362
* - ПАО "Омскшина" приобретает электроэнергию для компенсации потерь в сетях на оптовом рынке электроэнергии.