## Лист1
Сведения об объёме присоединённой (максимальной) мощности ПС и максимальной мощности, указанной в заявках и заключенных договорах ТП за период 01.04.2019-30.06.2019
№ п/п | Балансовая принадлежность | Наименование подстанции, распределительного пункта | Технические характеристики
|  |  | Классы напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, кВт | Мощность энергопринимающих устройств
[5 empty] | Максимальная, МВт | Заявки, МВт | Договоры,МВт
А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ООО "ЗМК-Сибирь" | ГПП-21 ЗРУ-10кВ, яч.23, 63 | 10 | ПС 110/10/6кВ | 1.002 | 0.6 | 0.6
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.