## Информация для раскрытия
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №24 от 21 января 2004г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 21.04.2009 N 334, от 09.08.2010 N 609, от 04.11.2011 N 877, от 29.12.2011 N 1179, от 04.05.2012 N 442, от 27.06.2013 № 543, от 22.07.2013 № 614, от 26.07.2013 № 630, от 31.08.2013 № 758)
ОАО "ОМСКШИНА" раскрывает информацию о техническом состоянии сетей за II кв. 2014 г., в т.ч.:
1) Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) по границам зон деятельности. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства;
2) Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
3) Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности;
4) Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

## 1)
Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за II кв. 2014 г. по границам зон деятельности ОАО "Омскшина"
Квартал | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
По сетям 6/10 кВ |  |  |  |  | 0
По сетям 0.4 кВ |  |  |  |  | 0
По причине: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кабельное повреждение |  |  |  |  | 0
Станционное повреждение |  |  |  |  | 0
Срабатывание режимной автоматики и защиты |  |  |  |  | 0
Прочие |  |  |  |  | 0
Территориально: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
Мероприятия по устранению
По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за II кв. 2014 г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 16.4
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 49.2
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 16.4
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35 | чел/ч | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 24.6
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-40 | чел/ч | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 24.6
ТР I секция 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-30 | чел/ч | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 21.6
ТР II секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 65.6
ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 28.8
ТР I секция 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-34 | чел/ч | 2014-06-22 | 2014-06-22 | 20
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
ремонт помещений ЗРУ-6 кВ на ГПП-15 | чел/ч | 2014-06-09 | 2014-06-26 | 744.7
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
чел/ч
чел/ч
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 41
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 | чел/ч | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 16.4
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | чел/ч | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 16.4
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-40 | чел/ч | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 16.4
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-30 | чел/ч | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 14.4
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-34 | чел/ч | 2014-06-22 | 2014-06-22 | 12.8

## 2)
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ОАО «Омскшина» за II кв. 2014 г.
Технологические нарушения в работе электрических сетей 6-110кВ
ОАО "Омскшина" | Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*ч
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
Шинная-1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Шинная-2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Черемуховская» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Итого ОАО "Омскшина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продолжительность прекращениий передачи электрической энергии в работе электрических сетей 0,4-110кВ
ОАО "Омскшина" | Продолжительность откл. в сетях 0,4 кВ, час |  |  |  |  | Общая продолжительность откл. в сетях 0,4-110 кВ, час
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год
Шинная-1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Шинная-2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Черемуховская» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Итого ОАО "Омскшина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3)
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за II кв. 2014 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48.1 | 48.1 | 48.1
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 109.5 | 109.5 | 109.5
|  |  |  | 234.5 | 167.9

## 4)
Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);
3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. N 1178;
4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям введены в действие приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 №365-э/5.
Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке:
1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.
Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет.
2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.
6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа
исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,
а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения).
7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт
о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения).