## ремонты
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за август 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР II секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ТП-36 | чел/ч | 2014-08-03 | 2014-08-03 | 32.8
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ЦРП-1 | чел/ч | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 49.2
ТР II секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ЦРП-1 | чел/ч | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 43.2
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2014-08-10 | 2014-08-10 | 16.4
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-4 | чел/ч | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 24.6
ТР II секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 16.4
ТР щита 10 кВ в РУ-10/0,4 кВ ТП-Буревестник | чел/ч | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 8.2
ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ И ЗРУ-110 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 49.2
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ яч.14 и яч.15 в ЗРУ-10 кВ ТП-36 | чел/ч | 2014-08-03 | 2014-08-03 | 16.4
ТР ВМ I секции в ЗРУ-10 кВ ЦРП-1 | чел/ч | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 49.2
ТР ВМ II секции в ЗРУ-10 кВ ЦРП-1 | чел/ч | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 43.2
ТР ВМ I секции в ЗРУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2014-08-10 | 2014-08-10 | 16.4
ТР ВМ II секции в ЗРУ-10 кВ ТП-15 | чел/ч | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 16.4
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-4 | чел/ч | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 8.2
ТР тран-ров Т-1 и ТСН-1 в ОРУ-110 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 32.4

## резерв мощности
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за II кв. 2014 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48 | 48 | 48
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 110 | 110 | 110

## заявки
Сведения о количестве поданных заявок на технологическое подключение ОАО "Омскшина" за август 2014 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество
1 | Подано заявок на технологическое подключение | 0
2 | Исполнено заявок на технологическое подключение | 0
3 | Отказано в технологическом подключение* | 0
* - в случая отказа в подключении, приводятся причины, послуживщие основанием для принятия отрицательного решения.