## апрель
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за апрель 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 16.4
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 49.2
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 16.4
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 41
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 | чел/ч | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 16.4