## июль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за июль 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР ОДС в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 24.6
ТР щита 0,4 кВ в РУ-10/0,4 кВ ТП-Буревестник | чел/ч | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 24.6
ТР I секции 110 кВ в ОРУ-110 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 82
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-32 | чел/ч | 2014-07-27 | 2014-07-27 | 24.6
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 24.6
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ "Ч-10" в ЗРУ-6 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 8.2
ТР ВМ "Ч-13" в ЗРУ-6 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 8.2
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-10/0,4 кВ ТП-Буревестник | чел/ч | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 16.4
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-40 | чел/ч | 2014-07-27 | 2014-07-27 | 16.4