## май
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за май 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35 | чел/ч | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 24.6
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-40 | чел/ч | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 24.6
ТР I секция 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-30 | чел/ч | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 21.6
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
чел/ч
чел/ч
чел/ч
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | чел/ч | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 16.4
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-40 | чел/ч | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 16.4
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-30 | чел/ч | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 14.4