## ремонты
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за октябрь 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I секции ОРУ/ЗРУ-110 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 49.2
ТР II секции ОРУ/ЗРУ-110 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 49.2
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
чел/ч
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-2 (10 мВА) в ОРУ-110 кВ ГПП-15 | чел/ч | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 52.4
ТР тран-ра Т-2 (250 кВА) на ГПП-15 | чел/ч | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 40

## резерв мощности
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за октябрь 2014 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48 | 48 | 48
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 110 | 110 | 110

## заявки
Сведения о количестве поданных заявок на технологическое подключение ОАО "Омскшина" за октябрь 2014 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество
1 | Подано заявок на технологическое подключение | 0
2 | Исполнено заявок на технологическое подключение | 0
3 | Отказано в технологическом подключение* | 0
* - в случая отказа в подключении, приводятся причины, послуживщие основанием для принятия отрицательного решения.