## январь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за январь 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-33 | чел/ч | 2014-01-05 | 2014-01-05 | 16.4
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-25 | чел/ч | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 16.4
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ "1В-2Т" в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 24.6
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-33 | чел/ч | 2014-01-05 | 2014-01-05 | 16.4
ТР тран-ров Т-1 и Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-25 | чел/ч | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 16.4

## февраль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за февраль 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I и II секций 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ТП-36 | чел/ч | 2014-02-02 | 2014-02-04 | 57.4
ТР I секции 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18 | чел/ч | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 14.4
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
чел/ч
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 в РУ-0,4 кВ ТП-18 | чел/ч | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 7.2
чел/ч

## Март
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за февраль 2014г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР II секции 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-34 | чел/ч | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 24.6
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
чел/ч
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-34 | чел/ч | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 8.2
чел/ч