## ремонты
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за январь 2015г .
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 16.4
ТР III секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 16.4
ТР VII секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 16.4
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18 | чел/ч | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 32.8
ТР I и II секций 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-36 | чел/ч | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 32.8
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ I секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 24.6
ТР ВМ III секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 24.6
ТР ВМ VII секции в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 16.4
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 ГПП-6 | чел/ч | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 16.4
ТР тран-ра Т-2 ГПП-6 | чел/ч | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 16.4
ТР тран-ра Т-1 ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 16.4
ТР тран-ра Т-2 ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 16.4

## резерв мощности
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за январь 2015 г.
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48 | 48 | 48
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 110 | 110 | 110

## заявки
Сведения о количестве поданных заявок на технологическое подключение ОАО "Омскшина" за январь 2015 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество
1 | Подано заявок на технологическое подключение | 0
2 | Исполнено заявок на технологическое подключение | 0
3 | Отказано в технологическом подключение* | 0
* - в случая отказа в подключении, приводятся причины, послуживщие основанием для принятия отрицательного решения.